

Общество с ограниченной ответственностью

«ЭддиТек»

211441, г. Новополоцк, Витебская область

Республика Беларусь, УНП 390401182

Телефон (0214) 59-45-13, факс (0214)59-81-62

www.additech.by; E-mail: office@additech.by

р/с BY80PJCB30122104561000000933

 в «Приорбанк» ОАО, БИК PJCBBY2X

ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ № 281/2022-КЛ от 26.09.2022

ООО «ЭддиТек» приглашает принять участие в закупке, проводимой по процедуре конкурентного листа, для собственного производства и/или потребления:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Техническая. характеристика | Ед. изм | Кол-во |
| 1 | Манометр технический с трубкой Бурдона,с поверкой(поз. PG-2518) | Диапазон измерения: минус 100 – 100 кПа (изб.);Класс точности: 1,5;Расчётная температура: 200 ОС;Расчётной давление: 600 кПа;Среда: метанол, вода, бензин, азот;Материальное исполнение: нержавеющая сталь;Заполняющая жидкость: силиконовое масло D.C.200;Предусмотреть наличие твёрдых частиц до 0,1% масс. До 0,8 мм.;Манометр поставляется в сборе с фланцевым мембранным разделителем Ду50/Ру16 исп. «В» по ГОСТ 33259-2015;Диаметр корпуса: 160 мм. | шт. | 1 |
| 2 | Манометр технический с трубкой Бурдона,с поверкой(поз. PG-2519) | Диапазон измерения: 0 – 1000 кПа (изб.);Класс точности: 1,5;Расчётная температура: 250 ОС;Расчётной давление: 1600 кПа;Среда: водяной пар;Материальное исполнение: нержавеющая сталь;Заполняющая жидкость: силиконовое масло D.C.200;Манометр поставляется в сборе с фланцевым мембранным разделителем Ду50/Ру16 исп. «В» по ГОСТ 33259-2015;Диаметр корпуса: 160 мм. | шт. | 1 |
| 3 | Манометр технический с трубкой Бурдона,с поверкой(поз. PG-2520) | Диапазон измерения: 0 – 1000 кПа (изб.);Класс точности: 1,5;Расчётная температура: 200 ОС;Расчётной давление: 800 кПа;Среда: нефтепродукты (плотность 976,12–1031 кг/м3, вязкость 4,93–81,34 мм2/с);Материальное исполнение: нержавеющая сталь;Заполняющая жидкость: силиконовое масло D.C.200;Манометр поставляется в сборе с фланцевым мембранным разделителем Ду50/Ру16 исп. «В» по ГОСТ 33259-2015;Диаметр корпуса: 160 мм. | шт. | 1 |

**Необходимые документы при поставке:**

1. Подробная спецификация по предмету поставки;
2. Паспорт;
3. Свидетельство о поверки, либо отметка в паспорте СИ о поверке, признаваемой на территории Республики Беларусь;
4. Методика поверки признаваемая на территории Республики Беларусь.

**Срок предоставления предложений**: до **16.45** часов (по Минску) **29.09.2022 г**.

**Условия поставки**: склад ООО «ЭддиТек» (предпочтительно, иные варианты возможны).

**Срок поставки**: октябрь 2022 г.

**Условия оплаты**: **ПОСТОПЛАТА от 60 дней** (иные варианты как альтернативные).

**Стоимость** предмета закупки **должна быть зафиксирована** на весь период закупки.

**Критерии оценки** конкурсных предложений: **наименьшая цена предложения** (с учетом условий поставки).

Подробные сведения о проводимой закупке, а также требования к оформлению конкурсных предложений размещены в приложении.

В случае принятия данного приглашения, просьба в выше установленный срок направить конкурсное предложение (оформленное с учетом требований ООО «ЭддиТек») по факсу **+375 214 59 45 21** или на e-mail **konkurs@additech.by**.

Предложения, поступившие иным способом либо позже установленного срока, а также оформленные не надлежащим образом могут быть отклонены.

По вопросам, касающимся технических аспектов предмета закупки, просьба контактировать с инженер-технологом ОИР – Юкович Владиславом Владимировичем, тел.: +375 214 59 86 57 или моб.: +375-29-162-49-92, e-mail: yukovich@additech.by.

По вопросам, касающимся процедуры закупки просьба контактировать с исполнителем – Блудовым Никитой Александровичем, тел.: +375 214 59 45 31 или моб.: +375-29-373-04-05.

С уважением,

Начальник УМТО С.В.Пацейко

**Требования к оформлению и содержанию коммерческих предложений**

Предложение должно быть составлено на фирменном бланке организации и подписано руководителем либо лицом, имеющим полномочия выставлять коммерческие предложения от имени организации, скреплено печатью организации.

Предложения, направляемые по электронной почте, должны быть оформлены в следующих форматах: **pdf, jpg, tif, mdi, bmp** (на выбор).

Предложения, оформленные в формате **MS Office Word (doc, rtf)**, к регистрации и рассмотрению **не принимаются**.

**Предложение должно содержать**:

-Название, УНП и местонахождение (юридический и фактический адрес организации), телефон, факс и адрес электронной почты организации;

-ФИО, телефон, контактного лица;

-Номер и дату предложения;

-Наименование, объём/количество, характеристики (описание, указание производителя, комплектность) предлагаемого товара;

-Стоимость с обязательным указанием валюты платежа, с выделением НДС

(по каждой позиции и общая).

-Базис поставки согласно Incoterms 2020, либо иные условия поставки;

-Условия оплаты (с точным указанием календарных или рабочих дней, **ПОСТОПЛАТА - НЕ МЕНЕЕ 60 дней** (иные варианты – как альтернативные))**;**

-Сроки поставки (с момента размещения заказа, с точным указанием календарных или рабочих дней);

-Гарантийный срок эксплуатации изделий;

-Сроки действия предоставленных в предложении условий;

-Согласие на проведение Заказчиком входного контроля поставляемого товара;

-Заявление о фиксации стоимости конкурсного предложения на весь предмет закупки.

**Инвестиции**

**Заявка на закупку № 2022-00266**